## 1. Ús il·luminació-aparells
ENLLUMENAT I APARELLS ELÈCTRICS
1. Podem reduir el consum amb la il·luminació i els aparells elèctrics de l’escola?
FITXA DE RECULL DE DADES
Color dels paraments dels espais | Aules: | Aules: | Aules: | Passadís: | Passadís: | Passadís: | Vestidor: | Vestidor: | Gimnàs: | …
- El color de les parets i els sostres és clar o fosc?
Qualificació energètica i consum dels aparells elèctrics | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | Aparell: | …
- La qualificació energètica dels aparells elèctrics
- Consum elèctric en funcionament
- Consum elèctric en standby
| Dilluns, data: | Dimarts, data: | Dimecres, data: | Dijous, data: | Divendres, data:
Bones pràctiques per a l'estalvi d'energia elèctrica
- S’aprofita la llum natural sempre que és possible quan s'usen els espais (les persinanes o porticons resten oberts per tal que la llum natural il·lumini els interiors dels espais)
- Es tanquen cada dia els llums de les aules a l’estona del descans i quan s’acaben les classes, així com de la resta dels espais quan no hi ha ningú?
- Resten els aparells elèctrics encesos o en mode standby quan s’acaben les classes.

## 2. Tipus enllumenat
ENLLUMENAT I APARELLS ELÈCTRICS
2. Quin tipus i quantes bombetes hi ha i com és la seva encesa?
FITXA DE RECULL DE DADES
En espais de circulació i lavabos | E. circulació: | Passadís: | Passadís: | Escala: | Lavabo: | Lavabo: | … |  |  | …
- Tipus encesa (temporitzador, detecció de presència, detecció de presència fotosensible o fixa)
En espais d’una certa dimensió | Aules: | Aules: | Aules: | E. circulació: | Passadís: | Passadís: | Escala: | Lavabo: | Lavabo: | Biblioteca | Gimnàs | …
- Única encesa o vàries enceses per zones?
- Les diferents enceses per zones van en funció de la proximitat a les obertures que donen llum natural?
- Quantes bombetes hi ha i de quin tipus són (incandescents, halògenes, fluorescents tubulars i compactes, de baix consum o leds)?

## 3. Energia per esltaviar
ENLLUMENAT I APARELLS ELÈCTRICS
3. Quanta energia podem estalviar apagant els llums que no són necessaris?
FITXA DE RECULL DE DADES
| Tipus bombeta | Potència bombeta (W) | Núm. bombetes que poden estar apagades | Hores al dia que poden estar apagades | Total estalvi diari (Wh) | Total estalvi diari (KWh) | Estalvi aprox. durant els 184 dies lectius anuals (KWh)
Aula: | Fluorescent convencional | 36 | 5 | 8 | 1440 | 1.44 | 264.96
Aula:
Aula:
E. circulació:
Passadís:
Passadís:
Menjador:
Lavabo:
Lavabo:
Biblioteca:
Laboratori:
Auditori:
Gimnàs:
Espai exterior:
…
Total escola

## 4. Nivell iluminació
ENLLUMENAT I APARELLS ELÈCTRICS
4. Quin tipus i quantes bombetes hi ha i com és la seva encesa?
FITXA DE RECULL DE DADES
Lux
Aula:
Aula:
Aula:
Biblioteca:
Laboratori:
Auditori:
Gimnàs
E. circulació:
Passadís:
Passadís:
…

## 5. Valoració
ENLLUMENAT I APARELLS ELÈCTRICS
5. Valoració del bon ús de l’enllumenat i aparells elèctrics a l’escola
Referent a les bones pràctiques | Favorable | Desfavorable
- Els color de les parets i els sostres dels diferents espais de l’escola són clars per tal que augmentin la llum.
- Els aparells elèctrics que usem a l’escola, com per exemple ordinadors, fotocopiadores, impressores... tenen una classificació energètica alta (A, A+, A++...) ja que són més eficients energèticament.
- S’aprofita la il·luminació natural, ja que a més de què la llum natural ens dona més confort que l’elèctrica, és gratuïta i estalviem energia quan no hem d’encendre els llums per il·luminar els espais.
- Es tanquen els llums quan s’acaben les classes i dels espais quan marxem, per no malgastar energia elèctrica.
- Els aparells elèctrics resten apagats quan s’acaben les classes o quan no s'utilitzen.
Referent a la instal·lació d’il·luminació artificial | Favorable | Desfavorable
- En els espais de circulació (passadissos i escales) i lavabos, l’encesa és amb temporitzador, detecció de presència o detecció de presència fotosensible, i així ens assegurem que les llums queden tancades quan no hi ha ningú.
- En espais grans hi ha vàries enceses per poder graduar la quantitat de llum segons les necessitats i per tant, s'optimitza la despesa.
- Les diferents enceses van per zones en funció de la proximitat a les obertures que donen llum natural, i això ens permetrà encendre només les zones on no els arriba la llum natural i optimitzar així el seu funcionament estalviant energia.
- Les bombetes especialment dels espais on la llum artificial es manté més temps oberta són tipus led per què així estalviem energia.
Referent a l’estalvi energètic per l’ús eficient de l’enllumenat elèctric | Favorable | Desfavorable
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric a l'aula?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric a totes les aules?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric a la zona de pas al costat de l'aula?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric a totes les zones de pas de l'escola?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric al menjador?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric als WC?
Podem realitzar i mantenir estalvi d'energia amb l'ús eficient de l'enllumenat elèctric als espais exteriors?
Referent al nivell d’iluminació | Favorable | Desfavorable
- Sobre les taules de les aules tenim un nivell d’iluminació de 300-500 lux.
- Sobre les taules de la biblioteca i laboratori tenim un nivell d’il·luminació de 500 lux.
- A l’auditori i sales esportives tenim un nivell d’il·luminació de 100-300 lux.
- Als passadissos tenim un nivell d’il·luminació de 100-200 lux.