## 1. Funcionament
CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
1. Conèixer el règim de funcionament de la calefacció i la refrigeració de l’escola
FITXA DE RECULL DE DADES ENTREVISTA
1. Existeix un sistema automatitzat i programable del funcionament de la calefacció-refrigeració o hi ha una persona que engega i apaga manualment?
2. En quantes zones es calefacta i refrigera de manera diferent?
3. Hi ha espais que s’usen ocasionalment, com magatzems... que estan calefactats i/o refrigerats? Les seves portes estan sempre tancades?
4. Es realitza el manteniment corresponent del sistema de calefacció i refrigeració?
5. La calefacció-refrigeració s’apaga durant les vacances d’hivern i estiu, els caps de setmana i els dies de festa?
6. Hi ha una data fixada en què s’encén la calefacció i la refrigeració? En cas afirmatiu, quines dates són?
7. A quina hora s’engega la calefacció i la refrigeració i a quina hora s’apaga durant el curs? O no s’apaga mai?
8. Quines temperatures de consigna tenen les diferents zones calefactades i refrigerades i si varia durant el dia?

## 2. Temperatures
CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
2. Conèixer la temperatura real dels espais calefactats i refrigerats de l’escola.
FITXA DE RECULL DE DADES
Dilluns, data: | Ubicació | Temperatura al començar les classes pel matí | Temperatura a l'acabar les classes pel matí | Temperatura al començar les classes per la tarda | Temperatura a l'acabar les classes per la tarda
Termòmetre 1
Termòmetre 2
Termòmetre 3
Termòmetre 4
Termòmetre 5
Termòmetre 6
Termòmetre 7
Termòmetre 8
Termòmetre 9
Termòmetre 10
Dimarts, data: | Ubicació | Temperatura al començar les classes pel matí | Temperatura a l'acabar les classes pel matí | Temperatura al començar les classes per la tarda | Temperatura a l'acabar les classes per la tarda
Termòmetre 1
Termòmetre 2
Termòmetre 3
Termòmetre 4
Termòmetre 5
Termòmetre 6
Termòmetre 7
Termòmetre 8
Termòmetre 9
Termòmetre 10
Dimecres, data: | Ubicació | Temperatura al començar les classes pel matí | Temperatura a l'acabar les classes pel matí | Temperatura al començar les classes per la tarda | Temperatura a l'acabar les classes per la tarda
Termòmetre 1
Termòmetre 2
Termòmetre 3
Termòmetre 4
Termòmetre 5
Termòmetre 6
Termòmetre 7
Termòmetre 8
Termòmetre 9
Termòmetre 10
Dijous, data: | Ubicació | Temperatura al començar les classes pel matí | Temperatura a l'acabar les classes pel matí | Temperatura al començar les classes per la tarda | Temperatura a l'acabar les classes per la tarda
Termòmetre 1
Termòmetre 2
Termòmetre 3
Termòmetre 4
Termòmetre 5
Termòmetre 6
Termòmetre 7
Termòmetre 8
Termòmetre 9
Termòmetre 10
Divendres, data: | Ubicació | Temperatura al començar les classes pel matí | Temperatura a l'acabar les classes pel matí | Temperatura al començar les classes per la tarda | Temperatura a l'acabar les classes per la tarda
Termòmetre 1
Termòmetre 2
Termòmetre 3
Termòmetre 4
Termòmetre 5
Termòmetre 6
Termòmetre 7
Termòmetre 8
Termòmetre 9
Termòmetre 10

## 3. Fuites calefacció
CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
3. Hi ha fuites de la calefacció que podem evitar?
FITXA DE RECULL DE DADES
Revisió puntual | sí/no
- Els radiadors situats en parets que donen a l’exterior o a espais no calefactats disposen d’una làmina refrectant entre el radiador i la paret per tal de no perdre la calor cap a l’exterior?
- Els radiadors tenen algun moble o element adossat que impedeixi que emetin el calor adequadament?
| Dilluns, data: | Dimarts, data: | Dimecres, data: | Dijous, data: | Divendres, data:
Revisió diària al llarg d'una setmana
- Les obertures on els hi toca el sol tenen les persianes i proteccions solars obertes i per tal de deixar els rajos solars escalfar els espais interiors?
- Quan s’acaben les classes, es tanquen les persianes i es corren les cortines si n’hi ha, per guardar l'escalfor interior?
- Es deixen les portes exteriors i les finestres tancades, quan no es necessari ventilar, per tal de preservar l’escalfor interior?

## 4. Fuites refrigeració
CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
4. Hi ha entrada de calor a l’estiu que podem evitar?
FITXA DE RECULL DE DADES
Revisió puntual | sí/no
- Es disposa de proteccions solars en les obertures on hi incideixen els rajos solars per tal d’evitar el sobreescalfament?
- Es disposen de ventiladors per alleugerir les primeres calors?
| Dilluns, data: | Dimarts, data: | Dimecres, data: | Dijous, data: | Divendres, data:
Revisió diària al llarg d'una setmana
- Es ventilen els espais a primera hora del matí per recollir la fresca?
- Resten obertes les portes exteriors i finestres en les hores de calor?
- Es col·loquen les proteccions solars en les obertures on hi incideixen els rajos solars per tal d’evitar el sobreescalfament?
- S'utilitzen els ventiladors per alleugerir les primeres calors?

## 5. Valoració
CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
5. Valoració de la calefacció i la refrigeració
Referent a l’entrevista al conserge | Favorable | Desfavorable
- Existeix un sistema programable automatitzat de la calefacció i la refrigeració que permet la possibilitat de programar-la de manera adequada sense que ningú s’hagi de preocupar d’ajustar-la en cada moment.
- Existeixen diferents zones on es calefacta i refrigera de manera diferenciada i s'adequa la temperatura a cada ús.
- Els espais d’ús ocasional com els magatzems... no es calefacten ni es refrigeren i les seves portes estan sempre tancades per tal de no tenir pèrdues en la calefacció i la refrigeració.
- Es realitza un manteniment adequat del sistema de calefacció i refrigeració.
- La calefacció i refrigeració resta apagada durant les vacances d’hivern i d’estiu, els caps de setmana i els dies festius.
- La calefacció i la refrigeració s’engega el temps abans just per tal que quan comencin les classes, els espais estiguin adequadament calefactats o refrigerats i s’apaga quan s’acaben les classes.
Referent a la recollida de les lectures de les temperatures | Favorable | Desfavorable
- La temperatura de les aules durant les classes al hivern amb la calefacció funcionant és de 20ºC
- La temperatura de les zones de circulació durant les classes al hivern amb la calefacció funcionant està entre 14-17ºC
- La temperatura del gimnàs durant les classes al hivern amb la calefacció funcionant està entre 15-18ºC
- La temperatura dels espais en temporada calorosa quan la refrigeració està funcionant no és inferior a 26ºC
Referent a la recollida de dades de l’activitat 3 | Favorable | Desfavorable
- En cas que hi hagi radiadors per calefactar els espais, els situats en parets que donen a l’exterior disposen d’una làmina refractant per tal de no perdre la calor cap a l’exterior.
- En cas que hi hagi radiadors, aquests no tenen algun moble o element adossat que impedeixi que emetin el calor.
- Les obertures que els hi toca el sol tenen les persianes i proteccions solars obertes per tal de deixar els rajos solars i poder escalfar els espais interiors en temporada d'hivern.
- Quan s’acaben les classes, es tanquen les persianes i es corren les cortines si n’hi ha, per guardar l'escalfor interior en temporada d’hivern.
- Es deixen les portes exteriors i les finestres tancades, quan no es necessari ventilar, per tal de preservar l’escalfor interior en temporada d’hivern.
Referent a la recollida de dades de l’activitat 4 | Favorable | Desfavorable
- Es disposa de proteccions solars en les obertures on hi incideixen els rajos solars per tal d’evitar el sobreescalfament
- Es disposen de ventiladors per alleugerir les primeres calors.
- En temporada calorosa es ventilen els espais a primera hora del matí per recollir la fresca
- Les portes exteriors i finestres resten tancades en les hores de calor.
- S'utilitzen els ventiladors per alleugerir les primeres calors.