## Slide 1
MODELS DE FINANÇAMENT PER INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES Equip Tècnic Agència de l’Energia de Lleida Abril 2021

## Slide 2
ÍNDEX
Presentació cas pràctic
Bonificació IBI
Pagament al comptat / fraccionat
Pagament finançat
Renting / Lloguer
Model «cost zero»
La importància de sumar

## Slide 3
Cas pràctic
*Font: Som Energia
15kWn ≈ 17kWp
Cost referència 1,1€/kWp
Cost instal·lació 18.700€
Cost per veí 1.870€

## Slide 4
Bonificació sobre la quota de l’impost de béns immobles (IBI)

## Slide 5
Cas pràctic: Pagament al comptat / aplaçat
Estalvi en eficiència energètica:
Estalvi bonificació IBI:
Estalvi per autoconsum:
Millora en contractació elèctrica
Millora usos
Millora equips (led, categ. B/C,...)
50% cost inst. - 10% durant 5 anys
Estalvi per autoconsum directe
Compensació excedents
144€/any
935€ (187 €/any)
Cost total instal·lació
1.870€/vei
Estalvi Total
548€/any
217€/any
* Amortització a 4,5 anys
* Amortització a 3,5 anys
404€/any
IDEA: Depenent de les millores en eficiència i optimització podem aconseguir una amortització més ràpida de la inversió

## Slide 6
Cas pràctic: Pagament Finançat
Estalvi en eficiència energètica:
Estalvi bonificació IBI:
Estalvi per autoconsum:
Millora en contractació elèctrica
Millora usos
Millora equips (led, categ. B/C,...)
½ Quota IBI trimestre
Estalvi per autoconsum directe
Compensació excedents
12€
47€ (15 €/mes)
Quota mensual préstec
32€/mes
Estalvi Total
33€/mes
18€/mes
* Finançament a 6 anys
45€/mes
Segons fórmula préstec francès, amb tipus 7% TAE
* Finançament a 4 anys
45€/mes
IDEA: Podem plantejar un finançament sense que afecti a l’economia familiar a menys anys segons les millores en eficiència i optimització que siguem capaços d’aconseguir

## Slide 7
Cas pràctic: Lloguer o renting
Estalvi en eficiència energètica:
Estalvi per autoconsum:
Millora en contractació elèctrica
Millora usos
Millora equips (led, categ. B/C,...)
Estalvi per autoconsum directe
Compensació excedents
12€
Quota mensual lloguer
20€/mes
Estalvi Total
18€/mes
18€/mes
* Duració 20 anys
30€/mes
IDEA: Podem plantejar una quota més alta i rebaixar el temps de duració del contracte segons les millores en eficiència i optimització que siguem capaços d’aconseguir
30€/mes
Inclòs manteniment i extensió garantia
* Duració 15 anys

## Slide 8
Cas pràctic: Model a “cost zero”
Estalvi en eficiència energètica:
Estalvi en factura per la instal·lació:
Millora en contractació elèctrica
Millora usos
Millora equips (led, categ. B/C,...)
No autoconsum
Quota estalvi pot arribar fins 20%
12€
No inversió inicial ni quota mensual
0€/mes
Estalvi Total
12€/mes
12€/mes
* Normalment duració a partir
15 anys
IDEA: Fem una cessió de la nostra coberta per sobre dels 15 anys perdent-hi els drets, a canvi assegurem un estalvi en aquest plaç i sense inversió inicial
21,5€/mes
9,5€/mes

## Slide 9
La importància de sumar
Fem comunitat
Aprofitem economia d’escala
Millor aprofitament dels espais i instal·lacions
Facilita la presa acords, accés a finançament,...