## Slide 1: OPORTUNITATS PER A L'INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS D'AUTOCONSUM PER ALS VEÏNS DE RAIMAT

## Slide 2: PER QUÈ INSTAL·LAR PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES A RAIMAT?
L’energia solar fotovoltaica és la producció directa d’energia elèctrica a partir de la radiació solar i estem en una de les zones amb més radiació.
Com més gran sigui la intensitat del sol, major quantitat d'energia es genera.

## Slide 3: QUINS AVANTATGES TE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ?
    És renovable i no esgota els recursos naturals
    No produeix contaminació ambiental ni sonora
    Ajuda a reduir les emissions de CO2
    Permet consumir l’energia en el mateix lloc on es produeix
    Permet obtenir energia de forma gratuïta
    És fiable i comporta un baix manteniment
    És de ràpida instal·lació

## Slide 4: QUINES PARTS formen UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?
Plaques/Panells solars
Estructura suport plaques/panells
Inversor corrent CC/AC
Equip de control i mesura (opcional)
Cablejat i elements de protecció
Bateries acumulació (opcional)

## Slide 5: QUINES PARTS formen UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?

## Slide 6: QUINES PARTS formen UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?

## Slide 7: COM FUNCIONA UNA INSTL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM?

## Slide 8: COM FUNCIONA UNA INSTL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM?

## Slide 9: QUINES MODALITATS D’AUTOCONSUM EM PUC ADHERIR?
Autoconsum sense excedents:
En aquestes modalitats no es permet tirar els excedents de la producció a la xarxa
Autoconsum amb excedents:
Excedents amb compensació
Excedents sense compensació

## Slide 10: Quin cost te una instal·lació d’autoconsum?
Instal·lació individual.
  Consum mig anual habitatge 3.500 kWh/any.
  Instal·lació de 2,2 kWp monofàsic.
  Amb una producció fotovoltaica anual d’uns 3.100 kWh/any.
  Cost instal·lació de l’ordre de 4,200 €
  ( amortització en 6-7anys)

## Slide 11: Com reduir el cost de la instal·lació?
  Fer compra conjunta per varies instal·lacions de la mateixa zona.
  Instal·lació claus en mà amb tota la tramitació de compensació excedents, ajuts i reduccions fiscals.
  Aprofitar el moment actual que els costos instal·lació han baixat respecte el 2010 un 70% i l’energia puja, com a mínim, un 3,5% cada any.

## Slide 12: A quant em compensen els excedents?
Contractes PVPC ( mercat regulat)

## Slide 13: A QUINES Bonificacions EM PUC ADHERIR?
  Fins al 50% del cost de la instal·lació.
  A deduir de la quota de l’IBI, a raó d’un 10% del cost de la instal·lació durant 5 anys
  Fins un màxim de 350 €/any o fins un màxim del 50% de la quota anual de l’IBI, quan aquest valor és menor que el 10% del cost instal·lació.

## Slide 14: Quins passos tinc de seguir per fer una instal·lació d’autoconsum?
Estudiar si la meva coberta o teulat té espai i prou radiació solar per poder instal·lar-ho.
Elaborar estudi a partir del consums per dimensionar instal·lació i costos.
Executar instal·lació amb permís de l’Administració (comunicació prèvia).
Tramitació i legalització instal·lació.(empresa instal·ladora)
Modificació contracte autoconsum per la compensació amb la distribuïdora/comercialitzadora.
Tramitació bonificacions fiscals (IBI)

## Slide 15: Com demano la compensació per els excedents?
Registrar instal·lació d’autoconsum a l’Administració de la Generalitat ( ho fa l'empresa instal·ladora)
En 15 dies la comercialitzadora us demanarà canvi de contracte per compensar els excedents.
El consumidor disposarà d'un termini de 10 dies per a notificar disconformitat.

## Slide 16: Com demanar la bonificació fiscal (Ibi)?
  LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ ES TRAMITA PRESENCIALMENT A:
  Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) Av. Blondel, 16 baixos – 25002 Lleida
  LA SOL·LICITUD HA D’ANAR ACOMPANYADA DE:
Còpia de la memòria tècnica de la instal·lació (ho aporta l’empresa instal·ladora).
Certificat de final d’obra o equivalent (ho aporta l’empresa instal·ladora).
Factura amb el detall dels conceptes relacionats amb la instal·lació solar fotovoltaica.

## Slide 17
  Web Agencia Energia de Lleida.
  http://paeria.cat/agencia-energia-lleida/
  Web preu diari electricitat i compensació amb PVPC.
  https://www.esios.ree.es/es/pvpc

## Slide 18
  MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ